| 新榕金城湾小学项目总概算表 |
| --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） | 技术经济指标 | 备注 |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其它 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位造价 (元) |  |
| 一 | 工程费用 | 8410.43 | 1662.60 | 916.85 |  | 10989.88 | 平方米 | 21621.38 | 5083 |  |
| (一) | 地下室工程 | 4363.15 | 576.87 | 98.63 |  | 5038.66 | 平方米 | 8489.54 | 5935 |  |
| 1 | 土建工程 | 4363.15 |  |  |  | 4363.15 | 平方米 | 8489.54 | 5139 |  |
| (1) | 桩基础 | 803.33 |  |  |  | 803.33 | 平方米 | 21621.38 | 372 |  |
| (2) | 基坑支护及降水 | 644.00 |  |  |  | 644.00 | 米 | 280.00 | 23000 |  |
| (3) | 一般土建 | 2543.94 |  |  |  | 2543.94 | 平方米 | 8489.54 | 2997 |  |
| (4) | 室内装饰装修 | 371.88 |  |  |  | 371.88 | 平方米 | 8489.54 | 438 |  |
| 2 | 设备及安装工程 |  | 576.87 | 98.63 |  | 675.50 | 平方米 | 8489.54 | 40 |  |
| (1) | 给排水 |  | 27.90 | 21.87 |  | 49.77 | 平方米 | 8489.54 | 59 |  |
| (2) | 消防水 |  | 68.68 | 11.90 |  | 80.58 | 平方米 | 8489.54 | 95 |  |
| (3) | 电气 |  | 187.67 |  |  | 187.67 | 平方米 | 8489.54 | 221 |  |
| (4) | 消防报警 |  | 61.30 | 1.40 |  | 62.70 | 平方米 | 8489.54 | 74 |  |
| (5) | 弱电智能化 |  | 46.01 | 11.09 |  | 57.10 | 平方米 | 8489.54 | 67 |  |
| (6) | 空调通风 |  | 142.87 | 52.37 |  | 195.24 | 平方米 | 8489.54 | 230 |  |
| (7) | 抗震支架 |  | 42.45 |  |  | 42.45 | 平方米 | 8489.54 | 50 |  |
| (二) | A楼-教学楼工程 | 2467.01 | 515.81 | 238.59 |  | 3221.41 | 平方米 | 9936.59 | 3242 |  |
| 1 | 土建工程 | 2467.01 |  |  |  | 2467.01 | 平方米 | 9936.59 | 2483 |  |
| (1) | 一般土建 | 1601.36 |  |  |  | 1601.36 | 平方米 | 9936.59 | 1612 |  |
| (2) | 装饰装修 | 865.65 |  |  |  | 865.65 | 平方米 | 9936.59 | 871 |  |
| 2 | 设备及安装工程 |  | 515.81 | 238.59 |  | 754.40 | 平方米 | 9936.59 | 759 |  |
| (1) | 给排水 |  | 56.53 |  |  | 56.53 | 平方米 | 9936.59 | 57 |  |
| (2) | 消防水 |  | 29.41 |  |  | 29.41 | 平方米 | 9936.59 | 30 |  |
| (3) | 电气 |  | 200.43 |  |  | 200.43 | 平方米 | 9936.59 | 202 |  |
| (4) | 弱电智能化 |  | 160.96 | 71.19 |  | 232.15 | 平方米 | 9936.59 | 234 |  |
| (5) | 空调通风 |  | 48.60 | 167.40 |  | 216.00 | 平方米 | 9936.59 | 217 |  |
| (6) | 抗震支架 |  | 19.87 |  |  | 19.87 | 平方米 | 9936.59 | 20 |  |
| (三) | B楼-综合楼工程 | 997.90 | 297.02 | 138.39 |  | 1433.32 | 平方米 | 3195.25 | 4486 |  |
| 1 | 土建工程 | 997.90 |  |  |  | 997.90 | 平方米 | 3195.25 | 3123 |  |
| (1) | 一般土建 | 525.82 |  |  |  | 525.82 | 平方米 | 3195.25 | 1646 |  |
| (2) | 装饰装修 | 472.08 |  |  |  | 472.08 | 平方米 | 3195.25 | 1477 |  |
| 2 | 设备及安装工程 |  | 297.02 | 138.39 |  | 435.41 | 平方米 | 3195.25 | 1363 |  |
| (1) | 给排水 |  | 21.48 |  |  | 21.48 | 平方米 | 3195.25 | 67 |  |
| (2) | 消防水 |  | 21.59 | 8.03 |  | 29.62 | 平方米 | 3195.25 | 93 |  |
| (3) | 电气 |  | 91.99 |  |  | 91.99 | 平方米 | 3195.25 | 288 |  |
| (4) | 消防报警 |  | 41.87 | 15.43 |  | 57.30 | 平方米 | 3195.25 | 179 |  |
| (5) | 弱电智能化 |  | 82.97 | 70.35 |  | 153.31 | 平方米 | 3195.25 | 480 |  |
| (6) | 空调通风 |  | 21.14 | 44.59 |  | 65.73 | 平方米 | 3195.25 | 206 |  |
| (7) | 抗震支架 |  | 15.98 |  |  | 15.98 | 平方米 | 3195.25 | 50 |  |
| (四) | 室外运动场及跑道 | 150.82 | 18.85 |  |  | 169.67 | 平方米 | 3770.53 | 450 |  |
| (五) | 公用设备和设施工程 | 21.62 | 89.32 | 441.24 |  | 552.18 | 平方米 | 21621.38 | 255 |  |
| 1 | 变配电 |  | 49.92 | 296.24 |  | 346.16 | 平方米 | 21621.38 | 160 |  |
| 2 | 无机房电梯(7层7站) |  |  | 40.00 |  | 40.00 | 部 | 1 | 400000 |  |
| 3 | 无机房电梯(5层5站) |  |  | 35.00 |  | 35.00 | 部 | 1 | 350000 |  |
| 4 | 标识标志系统 | 21.62 |  |  |  | 21.62 | 平方米 | 21621.38 | 10 |  |
| 5 | 夜景照明 |  | 39.40 |  |  | 39.40 | 平方米 | 13131.84 | 30 |  |
| 6 | 厨房设备 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 7 | 充电桩设备 |  |  | 20.00 |  | 20.00 | 车位 | 20.00 | 10000 |  |
| (六) | 室外总体工程 | 409.92 | 164.72 |  |  | 574.65 |  |  |  |  |
| 1 | 道路广场及停车场 | 70.40 |  |  |  | 70.40 | 平方米 | 1760.11 | 400 |  |
| 2 | 场地绿化 | 90.00 |  |  |  | 90.00 | 平方米 | 3600.03 | 250 |  |
| 3 | 下沉庭院 | 40.19 |  |  |  | 40.19 | 平方米 | 402 | 1000 |  |
| 4 | 屋顶花园 | 45.00 |  |  |  | 45.00 | 平方米 | 750.00 | 600 |  |
| 5 | 围墙 | 43.00 |  |  |  | 43.00 | 米 | 430.00 | 1000 |  |
| 6 | 大门及门卫 | 15.00 |  |  |  | 15.00 | 个 | 3 | 50000 |  |
| 7 | 景观构筑物及附属工程 | 64.32 |  |  |  | 64.32 | 平方米 | 5360.14 | 120 |  |
| 8 | 景观水及景观照明 |  | 53.60 |  |  | 53.60 | 平方米 | 5360.14 | 100 |  |
| 9 | 综合管网 |  | 64.32 |  |  | 64.32 | 平方米 | 5360.14 | 120 |  |
| 10 | 燃气工程 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 11 | 海绵城市 |  | 26.80 |  |  | 26.80 | 平方米 | 5360.14 | 50 |  |
| 12 | 场地土石方 | 42.00 |  |  |  | 42.00 | 平方米 | 12000.10 | 35 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 10756.69 | 10756.69 |  |  |  |  |
| 1 | 建设用地费 |  |  |  | 9571.29 | 9571.29 |  |  |  |  |
| 2 | 代建管理费 |  |  |  | 329.70 | 329.70 |  |  |  | 榕财建[2016]85号 |
| 3 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 39.65 | 39.65 |  |  |  | 闽价[2000]房字422号 |
| 4 | 勘察费 |  |  |  | 70.34 | 70.34 |  |  |  | 计价格[2002]10号 |
| 5 | 设计费 |  |  |  | 264.59 | 264.59 |  |  |  | 计价格[2002]10号 |
| 6 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 65.94 | 65.94 |  |  |  | 闽价[2002]房457号 |
| 7 | 施工图设计文件审查费 |  |  |  | 14.46 | 14.46 |  |  |  | 闽价服[2012]237号 |
| 8 | 工程监理费 |  |  |  | 188.72 | 188.72 |  |  |  | 闽价房[2007]273号 |
| 9 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 24.84 | 24.84 |  |  |  | 计价格[2002]1980号 |
| 10 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 7.46 | 7.46 |  |  |  | 计价格[2002]125号 |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 32.97 | 32.97 |  |  |  | 建标[2007]164号 |
| 12 | 劳动安全卫生评价费 |  |  |  | 10.99 | 10.99 |  |  |  | 建标[2007]164号 |
| 13 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 54.95 | 54.95 |  |  |  | 建标[2007]165号 |
| 14 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 39.40 | 39.40 | 平方米 | 13131.84 | 30 | 闽政[2002]53号 |
| 15 | 防雷技术服务费 |  |  |  | 1.41 | 1.41 | 平方米 | 21621.38 | 0.65 | 闽价服[2015]242号 |
| 16 | 第三方检测费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 17 | 施工现场远程监控租赁服务费 |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费用 |  |  |  | 652.40 | 652.40 |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费(3%) |  |  |  | 652.40 | 652.40 |  |  |  |  |
| 2 | 价差预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 概算总投资 | 8410.43 | 1662.60 | 916.85 | 11409.08 | 22398.97 | 平方米 | 21621.38 | 10360 |  |