附件1

重点排污单位及监测项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 监测类别 | 监测项目 | 监测点位、数量 | 样品  数量 | 小计 |
| 1 | 奥力根工具（福州）有限公司 | 废气 | 硫酸雾 | EMC线排气筒（1个测点） |  |  |
| 颗粒物 | 2根排气筒（2个测点） |  |
| 铬酸雾、硫酸雾 | 电镀排气筒（1个测点） |  |
| 2 | 福建福顺微电子有限公司 | 废气 | 氨、氰化氢、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氮氧化物 | 5个排气筒：DA001-DA005 |  |  |
| 3 | 福州报业印务有限公司 | 废气 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 | 1个排气筒（需夜间监测） |  |  |
| 4 | 福建苍乐电子有限公司 | 废水 | 总汞 | 车间排放口 |  |  |
| 废气 | 锡及化合物、汞及化合物 | 两个排气筒：DA001（圆排车间）、DA002（直接车间） |  |  |
| 汞及化合物 | 1个排气筒：DA003（废弃车间） |  |
| 5 | 福建省福州结核病防治病院 | 废水 | 阴离子表面活性剂、悬浮物、挥发酚、化学需氧量、PH值、动植物油、石油类、氰化物、粪大肠菌群、生化需氧量 | 出口3次，需含全程序空白1个样，出口平行样1个。 |  |  |
| 总计（元） | | | | | |  |