## 全年检定
2023年仓山环境监测站仪器设备检定清单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 制造厂 | 数量 | 校准、检定日期 | 备注
1 | 上皿电子天平 | FA1104 | 2018 | 上海天平仪器厂 | 1 | 2023.2.28
2 | 电子天平 | AR1140 | 1228090486 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 1
3 | 电子天平 | DT100 | 2008061717 | 常熟双杰测试仪器厂 | 1
4 | 电子天平 | DT500 | 2008021983 | 常熟双杰测试仪器厂 | 1
5 | 紫外可见分光光度计 | UV-1800 | A11484830863CS | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 1
6 | COD快速测定仪 | 5B-3C型 | 10BJ3C0210 | 兰州连华环保科技有限公司 | 1
7 | 智能消解器 | 5B-1型 | 12B1808452 | 兰州连华环保科技有限公司 | 1
8 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | 930-1212987 | 北京吉天仪器有限公司 | 1
9 | 红外分光测油仪 | JLBG-126U | 1913126U173 | 吉林市吉光科技有限责任公司 | 1
10 | 霉菌培养箱 | MJX-100B-Z | 160042 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 1
11 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9070A | 0705235 | 上海一恒科技有限公司 | 1
12 | 恒温恒湿箱 | LHS-50CL | 120915136BA | 上海一恒科学仪器有限公司 | 1
13 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-50A | 1950A-223 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 1
14 | 生化培养箱 | BSP-250 | 190221 | 上海博讯实业有限公司医疗设备厂 | 1
15 | 智能一体式箱式电阻炉 | SX2-4-10Z | 200135 | 上海博讯医疗生物仪器股份有限公司 | 1
16 | pH计 | PHS-3E | 600712020177 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 2023.3.1
17 | 电导率仪 | DDSJ-308A | 610712030041 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1
18 | 酸式滴定管 | 25ml、50ml | 2017759、2017760 | / | 2
19 | 多功能声级计 | AWA6292 | 382595 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 |  | 强检，省计量院
20 | 手持式风速仪 | FC-16025 | FC2022121501 | 北京飞超风速控制仪器有限责任公司 | 1
18 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 16039021 | 赛默飞 | 1 | 2023.3.3
19 | 原子吸收分光光度计 | iCE3300 | AA02161202 | 赛默飞 | 1
21 | 全自动红外分光测油仪 | JLBG-180A | 1913180A175 | 吉林市吉光科技有限责任公司 | 1 | 2023.4.21
22 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 1716966-70、72、1522039、1522041 | 北京亚光华阳电连接器有限公司 | 8 | 2023.5.4
23 | 中流量智能TSP采样器A | 崂应2030 | M03026808Y | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
24 | 中流量智能TSP采样器B | 崂应2030 | M03026196Y | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
25 | 中流量智能TSP采样器C | 崂应2030 | M03055890 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
26 | 中流量智能TSP采样器D | 崂应2030 | M03055620 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
27 | 氟离子测量仪 | ORION DUAL STAR | E12685 | Thermo | 1 | 2023.5.5
28 | 工作用玻璃液体温度计 | 0~50℃ | / | / | 1 | 2023.5.10
29 | 工作用玻璃液体温度计 | 0~100℃ | / | / | 1
30 | 工作用玻璃液体温度计 | 0~300℃ | / | / | 1
31 | 多功能声级计 | AWA6228 | 108039 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 2023.5.18 | 强检，省计量院
32 | 便携式烟气含湿量检测仪 | MH3041 | 30410125211217 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 2023.6.7
33 | 声校准器 | AWA6021A | 1019433 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 2023.7.17
34 | 手提式压力蒸汽灭菌器 | DGS-280C+ | 22050052 | 力辰科技 | 1 | 2023.7.17
35 | 便携式浊度计 | WZB-175 | 670900N0020050183 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 1 | 2023.8.3
36 | 表层水温计 | （0~40）℃、0.2℃ | 157、179 | 武强县精创仪器仪表厂 | 2
37 | 空盒气压表 | DYM3 | 18-0052 | 长春气象仪器有限公司 | 1 | 2023.8.10
38 | 全自动稀释配标仪 | MiniLab-O | 2206MiniLab-08010257 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1 | 2023.9.15
39 | 溶氧仪 | PH/Oxi level 1 | 99240009 | WTW | 1 | 2023.10.9
40 | 烟气烟尘颗粒物浓度测试仪 | MH3300 | MD0041190920 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1
41 | 智能空气采样器B | 崂应2020 | J03098310 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
42 | 智能空气采样器C | 崂应2020 | J03312512 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
43 | 智能空气采样器D | 崂应2020 | J03308168 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
44 | 空气采样器E | 崂应2020 | J03475152 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
45 | 空气采样器F | 崂应2020 | J03476651 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1
46 | 自动烟尘/气快速测试仪 | 崂应3012H-C超小型 | 10080126 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 |  | 校准：流量、含氧量、CO、SO₂、NO
47 | 超小自动烟尘（气）测试仪 | 崂应3012H-X型 | A17002672 | 青岛崂应环境科技有限公司 | 1 |  | 校准：流量、含氧量、CO、SO₂、NOx
48 | 轻便三杯风向风速表 | FYF-1 | 05D5228 | 上海风云气象仪器有限公司 | 1
49 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 1930459、1716971、1716973、1716976 | 北京亚光华阳电连接器有限公司 | 4
50 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 1815867、1930463 | 郑州博洋仪器仪表有限公司 | 2
51 | 数字温湿度表 | HTC-1 | 202011807、202011808、202010765 | 郑州博洋仪器仪表有限公司 | 3
56 | 原子吸收分光光度计 | iCE3500 | AA09212304 | 赛默飞 | 1 | 2023.10.13 | 石墨炉、火焰法
52 | 声校准器 | AWA6221A | 1005955 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 2023.10.16 | 省计量院，检定证书
53 | 实时信号分析仪 | AWAW6291 | 036314 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 2023.10.18 | 省计量院，检定证书
54 | 多功能声级计(A) | AWA5688 | 321558 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 | 2023.10.23 | 强检，省计量院
55 | 多功能声级计(B) | AWA5688 | 321545 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 |  | 强检，省计量院
56 | 多功能声级计(C) | AWA5688 | 324212 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 |  | 强检，省计量院
57 | 多功能声级计(D) | AWA5688 | 324213 | 杭州爱华仪器有限公司 | 1 |  | 强检，省计量院
58 | 便携式多参数数字化水质分析仪 | HQ40D | 190500018778 | HACH | 1 |  | 校准：溶解氧、PH、电导率
59 | 大气VOCs采样器A | MH1200-E | MA0304190826 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 2023.11.6
60 | 大气VOCs采样器B | MH1200-E | MA0305190826 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1
61 | 大气VOCs采样器C | MH1200-E | MA0306190826 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1
62 | 大气VOCs采样器D | MH1200-E | MA0307190826 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1
63 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | A11665733827 CS | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 1
64 | 电热恒温水浴锅 | DK-S28 | H2012680 | 上海精宏实验设备有限公司 | 1
65 | 污染源VOCs采样器(A) | MH3050 | X0320191016 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1
66 | 污染源VOCs采样器(B) | MH3050 | X0325191016 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1
67 | BOD快速测定仪 | SPN-BOD-220A | SPN-A2206CE2593 | 天津市赛普环保科技发展有限公司 | 1 | 2023.11.16
68 | 便携式多参数数字化水质分析仪 | HQ40D | 190800022947 | HACH | 1 | 2023.11.17 | 校准：溶解氧、PH、氧化还原电位
69 | 智能高精度多路流量标准仪 | 崂应8051 | 2M01001228 | 青岛崂山应用技术研究所 | 1 | 2023.11.20 | 送有资质第三方检定
70 | 手动单道可调移液器 | 100-1000μl | YEAA9AE0013090 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1 | 2023.11.22
71 | 手动单道可调移液器 | 1000-5000μl | YE205AP0007775 | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 | 1
72 | 空盒气压表 | DYM3 | 2012019 | 天津凤洋仪器仪表工贸有限公司 | 1 | 2023.11.23
73 | 高精度温湿表 | WSB-5-H1 | BY22DR11517-BY22DR11526 | 郑州博洋仪器仪表有限公司 | 10 | 2023.12.14
合计： |  |  |  |  | 100

## Sheet1
21 | 吸量管 | 1ml、2ml、5ml、10ml |  |  | 4支 | 2024.3.11 | 送检 | 省计量院，检定证书 3年一检，2022、2023年不检 | 4
22 | 移液管 | 1ml、2ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、50ml、100ml |  |  | 9支 | 2024.3.11 | 送检 |  | 9
1 | 吸量管 | 5ml | / | / | 1 | 2022.2.20 | 送检
2 | 移液管 | 1ml、10ml、15ml、25ml、50ml、100ml | / | / | 6 |  | 送检
3 | 容量瓶 | 25ml、50ml、100ml、200ml、250ml、500ml、1000ml、2000ml | / | / | 8 |  | 送检
4 | 量筒 | 10ml、25ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml | / | / | 7 |  | 送检
24 | 气相色谱仪 | 7890B | US16083013 | 安捷伦 | 1 | 2022.4.23 | 现场 | 一个FID、一个FPD
25 | 气相色谱质谱联用仪 | 8890GC-5977B | CN1946A137、US2001RS55 | 安捷伦 | 1 |  | 现场 | 除质谱外还有一个FID
26 | 气相色谱仪 | 8860 | CN1948C033 | 安捷伦 | 1 |  | 现场 | 2个FID
21 | 气敏式分析仪 | GC1000 | BQGC420B220101 | 杭州博清环保科技有限公司 | 1